	附件1：
	
	
	
	
	
	

	序号
	注册证名称
	包装规格
	单位
	预算单价
	技术需求
	是否接受进口

	1
	乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	20T
	人份
	34
	乙型肝炎DNA定量检测试剂，灵敏度30IU/ml，检测范围100～5.0×108IU/ml
	是

	2
	丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48T
	人份
	56
	丙型肝炎RNA检测，灵敏度50IU/ml
	是

	3
	沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	20T
	人份
	34
	样本类型：男性尿道或女性阴道分泌物；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；         内标监控：试剂盒带有内标物质，监控核酸提取和扩增过程，减少假阴性
灵敏度：400copies/mL；
精密性：日内/日间、批内/批间、操作者间精密度检测ct值变异系数CV均小于5%                                                       储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	4
	解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	20T
	人份
	34
	样本类型：男性尿道或女性阴道分泌物；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；               内标监控：试剂盒带有内标物质，监控核酸提取和扩增过程，减少假阴性
灵敏度：662copies/mL；
精密性：日内/日间、批内/批间、操作者间精密度检测ct值变异系数CV均小于5%                                                       储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	5
	淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	20T
	人份
	34
	样本类型：男性尿道或女性阴道分泌物；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；         内标监控：试剂盒带有内标物质，监控核酸提取和扩增过程，减少假阴性
灵敏度：748copies/mL；
精密性：日内/日间、批内/批间、操作者间精密度检测ct值变异系数CV均小于5%                                                       储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	6
	人乳头瘤病毒（6，11型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）
	20T
	人份
	34
	样本类型：生殖泌尿道分泌物棉拭子、生殖道刮片、组织活检标本；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；
线性范围：1.0×102～1.0×106copies/μL；
灵敏度：2.5×103copies/mL；
提取试剂：试剂盒自带煮沸法DNA提取液；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为6个月。
	是

	7
	人乳头瘤病毒（15个型）核酸分型检测试剂盒(PCR多色荧光法）
	24T
	人份
	130
	预期用途：定性检测宫颈脱落细胞中的人乳头瘤病毒的HPV基因型别DNA，（包括16、18、31、33、35、39 、45、51、52、53、56、58、59、66、68共15种亚型）并进行分型检测；
样本类型：宫颈脱落细胞，生殖泌尿道分泌物；
包装规格：24测试/盒；
灵敏度：500copies/反应；
提取试剂：试剂盒自带离心柱法提取试剂；
储存条件及有效期：核酸扩增试剂保存于-20±5℃；有效期12个月。
	是

	8
	单纯疱疹病毒II型核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
	20T
	人份
	34
	样本类型：生殖泌尿道分泌物棉拭子、尿道口或患病部位刮片；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；
线性范围：5.0×102～5.0×106copies/mL；
灵敏度：5.0×102copies/mL；
提取试剂：试剂盒自带煮沸法DNA提取液；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为6个月。
	是

	9
	人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光法）
	20T
	人份
	34
	样本类型：尿液、乳汁、血清或淋巴细胞；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；
灵敏度：5.0×102copies/mL；
提取试剂：试剂盒自带煮沸法DNA提取液；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为6个月。
	是

	10
	EB病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒
	20T
	人份
	34
	样本类型：全血；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；
线性范围：5.0×103～5.0×107copies/mL；
灵敏度：5.0×102copies/mL；
提取试剂：试剂盒自带煮沸法DNA提取液；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为6个月。
	是

	11
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）
	20T
	人份
	34
	结核分枝杆菌DNA检测，灵敏度100个菌/ml。
	是

	12
	肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	20T
	人份
	34
	样本类型：痰液、咽拭子；
包装规格：单管单人份，20 人份/盒；大包装，20 人份/盒；
灵敏度：665copies/mL；
内标监控：试剂盒带有内标，监控核酸提取和扩增过程，减少假阴性
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	13
	HER-2/neu基因检测试剂盒（荧光原位杂交法）
	20T
	人份
	1200
	
	是

	14
	膀胱癌细胞染色体及基因异常检测试剂盒（荧光原位杂交法）
	20T
	人份
	1200
	
	是

	15
	核酸提取或纯化试剂
	20T
	人份
	23
	柱提法
	是

	16
	核酸提取或纯化试剂
	20T
	人份
	25
	柱提法
	是

	17
	α-地中海贫血基因检测试剂盒（gap-PCR法）
	20T
	人份
	54
	使用gap-PCR 法检测α-地中海贫血三种常见缺失基因:东南亚型缺失（--SEA）、右侧缺失(-α3.7)和左侧缺失(-α4.2)
	是

	18
	β-地中海贫血基因分型检测试剂盒(PCR-反向点杂交法)
	10T
	人份
	54
	定性检测全血样本中的β-珠蛋白基因24种突变,样本DNA的最低检出量为25ng/ul。
	是

	19
	乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）
	10T
	人份
	65
	乙型肝炎DNA检测，可鉴定B、C、D 型别。
	是

	20
	丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）
	10T
	人份
	65
	丙型肝炎RNA检测，可鉴定1b、2a、3a、 3b 和 6a型别。
	是

	21
	乙型肝炎病毒YMDD基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）
	10T
	人份
	65
	检测HBV DNA的C区（rtM204I、rtM204V）、B区rtL180M突变，灵敏度5×103IU/mL。
	是

	22
	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）血清（液体）室内质控物（低值）
	20管
	盒
	420
	样品制备：根据国家二级标物【GBW(E)090664-090667】和【GBW(E)090991-090994】的制备工艺；
包装规格：液体，0.5ml/管，20管/盒；
浓度靶值：低值（S2）:1.00E+04～1.00E+05IU/mL
稳定性：2-8℃环境中，可稳定3个月；-15℃以下环境中，可稳定18个月；
适用性：适用不同检测平台、不同检测方法学、适用所有厂家试剂盒；
贮存条件：（-20±5）℃环境中储存。
	是

	23
	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）血清（液体）室内质控物（高值）
	20管
	盒
	420
	样品制备：根据国家二级标物【GBW(E)090664-090667】和【GBW(E)090991-090994】的制备工艺；
包装规格：液体，0.5ml/管，20管/盒；
浓度靶值：1.00E+06～1.00E+07IU/mL；
稳定性：2-8℃环境中，可稳定3个月；-15℃以下环境中，可稳定18个月；
适用性：适用不同检测平台、不同检测方法学、适用所有厂家试剂盒；
贮存条件：（-20±5）℃环境中储存。
	是

	24
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：口咽拭子；
包装规格：24人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：160PFU/mL；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	25
	乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：口咽拭子；
包装规格：24人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：159PFU/mL；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	26
	甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：咽拭子；
包装规格：24反应/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：1.0×103PFU/mL；
提取试剂：试剂盒自带离心柱法提取试剂；
储存条件及有效期：PCR 检测试剂和质控品组分保存于-20℃±5℃，核酸提取试剂组分保存于室温，有效期9个月。
	是

	27
	人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：鼻咽拭子、痰液；
包装规格：48人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：1.0×103copies/mL；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	28
	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	10T 20T
	人份
	48
	样本类型：鼻咽分泌物；
包装规格：单管单人份，10人份/盒、20人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：1.0×103PFU/mL；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	29
	Ⅰ群肠道沙门氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：粪便、肛拭子；
包装规格：24人份/盒；
灵敏度：100个菌体/mL；
提取试剂：试剂盒自带煮沸法DNA提取液；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	30
	季节性流感病毒H1亚型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：口咽拭子；
包装规格：24人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：154PFU/mL；
提取试剂：试剂盒自带离心柱法提取试剂；
储存条件及有效期：核酸提取试剂：16～28℃保存；PCR 检测试剂、质控品：-20±5℃保存，试剂盒有效期9个月。
	是

	31
	季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：咽拭子；
包装规格：24人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：150PFU/mL；
提取试剂：试剂盒自带离心柱法提取试剂；
储存条件及有效期：核酸提取试剂：16～28℃保存；PCR 检测试剂、质控品：-20±5℃保存，试剂盒有效期9个月。
	是

	32
	柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：粪便、咽拭子、疱疹液；
包装规格：24人份/盒；
灵敏度：CCID50标定法：1.0×102CCID50/0.1ml；空斑计数法：1.0×103PFU/ml；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	33
	肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：粪便、咽拭子、疱疹液；
包装规格：24人份/盒；
灵敏度：CCID50标定法：1.0×102CCID50/0.1ml；空斑计数法：1.0×103PFU/ml；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	34
	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	48
	样本类型：粪便、咽拭子、疱疹液；
包装规格：24人份/盒；
灵敏度：CCID50标定法：5.0×102CCID50/0.1ml；空斑计数法：2.0×103PFU/ml；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	35
	B族链球菌核酸检测试剂盒PCR-荧光探针法
	20T 48T
	人份
	40
	样本类型：阴道分泌物；
包装规格：单管单人份，20人份/盒；大包装，20人份/盒、48人份/盒；
内标：内源性内标；
灵敏度：272copies/mL；
储存条件及有效期：保存于-20±5℃，有效期为9个月。
	是

	36
	人博卡病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24T
	人份
	40
	样本类型：痰液、咽拭子；
包装规格：24人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：1.0×104PFU/mL；
储存条件及有效期：-10℃以下避光保存，有效期9个月。
	是

	37
	诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR- 荧光探针法）
	48T
	人份
	50
	样本类型：粪便；
包装规格：48人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：1.0×103copies/mLL；
储存条件及有效期：20±5℃以下避光保存，有效期9个月。
	是

	38
	人鼻病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	24T
	人份
	50
	样本类型：痰液、咽拭子；
包装规格：24人份/盒；
内标：外源性内标；
灵敏度：1.0×104PFU/mL；
储存条件及有效期：-10℃以下避光保存，有效期12个月。
	是


