	附件2：
	
	
	
	
	

	序号
	产品名称
	单位
	预算单价
	招标参数
	是否接受进口

	1
	植入式心脏起搏器
	台
	34940.00 
	1、自动阈值管理；2、自动感知调整；3、自动极性识别；4、长期阻抗监测，心律失常事件存储；5、睡眠呼吸暂停监测；6、分钟通气量+体动传感器；7、体积8CC
	否

	2
	植入式心脏起搏器
	台
	21687.00 
	1、自动阈值管理；2、自动感知调整；3、自动极性识别；4、长期阻抗监测，心律失常事件存储；5、分钟通气量+体动传感器；
	否

	3
	植入式心脏起搏器
	台
	15800.00 
	1、自动阈值管理；2、自动感知调整；3、自动极性识别；4、长期阻抗监测；
	否

	4
	植入式心脏起搏器
	台
	46988.00 
	1、AAI↔DDD自动转换/自动AV间期调整；2、自动阈值管理；3、自动感知调整；4、自动极性识别；5、长期阻抗监测，心律失常事件存储；6、房性心律失常干预功能；
	否

	5
	植入式心脏起搏器
	台
	26900.00 
	1、自动AV间期调整；2、自动阈值管理；3、自动感知调整；4、长期阻抗监测，心律失常事件存储；5、备份频率应答。
	否

	6
	植入式心脏起搏器
	台
	59880.00 
	1、AAIR↔DDDR自动转换/自动AV间期调整；2、睡眠呼吸暂停监测；3、自动阈值管理；4、自动感知调整；5、自动极性识别；6、长期阻抗监测，心律失常事件存储；7、分钟通气量+体动传感器；8、房性心律失常干预功能。
	否

	7
	植入式心脏起搏器
	台
	55250.00 
	1、AAIR↔DDDR自动转换/自动AV间期调整；2、自动阈值管理；3、自动感知调整；4、自动极性识别；5、长期阻抗监测，心律失常事件存储；6、分钟通气量+体动传感器；7、房性心律失常干预功能；
	否

	8
	植入式心脏起搏器
	台
	36545.00 
	1、自动AV间期调整；2、自动阈值管理；3、自动感知调整；4、长期阻抗监测，心律失常事件存储；5、频率应答功能。
	否

	9
	微导管（商品名：Rebar）
	根
	2360.00 
	过导丝型单腔微导管,包装内带有一个蒸汽塑形针。导管近端有标准鲁尔圆锥接头的座以便与其他附件相连接。导管的材料为聚醚酰胺聚合物(PEBAX),支撑编织层为镍钛合金,内衬为聚四氟乙烯。导管的外表面有透明质酸亲水涂层,远端有两个不透射线标记。环氧乙烷灭菌,一次性使用。适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管。
	是

	10
	微导管（商品名：Echelon?）
	根
	4690.00 
	
	

	11
	导丝 X-Celerator
	根
	2160.00 
	适用于外周及冠脉血管组织及外周血管组织。
	是

	12
	漂浮微导管
	根
	4700.00 
	供血管内选择性及超选择性插管术使用，用于诊断或治疗。
	是

	13
	封堵球囊导管系统
	套
	10000.00 
	应用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中,可提供临时性的封堵血管技术,对选择性地阻断或控制血流有效;亦可用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。
	是

	14
	导丝（商品名 Avigo）
	根
	5060.00 
	适用于外周及冠脉血管组织及外周血管组织。
	是

	15
	封堵球囊导管系统（商品名：HyperForm）
	套
	14000.00 
	应用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中,可提供临时性的封堵血管技术,对选择性地阻断或控制血流有效;亦可用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。
	是

	16
	血流导向栓塞器械（商品名:Pipeline Flex）
	根
	180000.00 
	用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs)
	是

	17
	血流导向栓塞器械（商品名:Pipeline Flex）
	盒
	180000.00 
	
	

	18
	血流重建装置
	根
	34500.00 
	用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓,从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
	是

	19
	血流重建装置
	根
	45000.00 
	
	

	20
	导丝 SliverSpeed
	根
	2160.00 
	适用于外周及冠脉血管组织及外周血管组织。
	是

	21
	颅内支撑导管（商品名：Navien）
	根
	14400.00 
	用于在外周和神经血管里输送介入器材。
	是

	22
	导丝 X-Pedion
	根
	2160.00 
	适用于外周及冠脉血管组织及外周血管组织。
	是

	23
	导丝（商品名：Mirage）
	根
	3150.00 
	适用于外周及冠脉血管组织及外周血管组织。
	是

	24
	导管
	根
	15290.00 
	用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
	是

	25
	可解脱弹簧圈
	根
	13000.00 
	适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用其他神经脉管畸形的栓塞，例如动静脉畸形，动静脉瘘管。
	是

	26
	可解脱弹簧圈
	根
	14000.00 
	
	

	27
	可解脱弹簧圈
	根
	14000.00 
	
	

	28
	可解脱弹簧圈（商品名：Axium PGLA）
	根
	16200.00 
	
	

	29
	可解脱弹簧圈（商品名：Axium PGLA）
	根
	16200.00 
	
	

	30
	可解脱弹簧圈
	根
	7400.00 
	
	

	31
	可解脱弹簧圈
	根
	8000.00 
	
	

	32
	可解脱弹簧圈
	根
	9580.00 
	
	

	33
	可解脱弹簧圈
	根
	9580.00 
	
	

	34
	神经血管重塑装置
	根
	18900.00 
	适用于治疗颅内神经血管疾病,与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤。
	是

	35
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


血管内造影导管
	根
	158.00 
	
	

	36
	导引导管（商品名：Vista Brite Tip ）
	根
	1000.00 
	用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。
	是

	37
	导丝
	根
	200.00 
	用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。
	是

	38
	导丝
	根
	285.00 
	
	

	39
	导丝
	根
	1560.00 
	
	

	40
	输送鞘
	元/套
	480.00 
	用于介入手术中扩大经皮切口,建立导管导入血管的通路,以利于介入器械的导入。
	是

	41
	输送鞘
	套
	999.00 
	用于介入手术中扩大经皮切口,建立导管导入血管的通路,以利于介入器械的导入。
	是

	42
	管腔抓捕系统
	套
	4500.00 
	用于经皮穿刺治疗室间隔缺损手术中抓捕导丝起到建立动静脉轨道的作用。通过轨道送入封堵器介入输送装置，完成室间隔缺损的封堵治疗。
	是

	43
	管腔抓捕系统
	套
	5000.00 
	
	

	44
	三维诊断超声导管（商品名：SOUNDSTAR）
	盒
	21000.00 
	用于心脏内和腔内显像、大血管解剖学和生理学研究以及心脏内其他器件的显像。
	是

	45
	环形标测导管 Lasso Nav eco Catheter
	盒
	20250.00 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图与位置信息。
	是

	46
	可调弯标测导管 Deflectable Tip Catheter
	盒
	5463.00 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图与位置信息。
	是

	47
	环形标测导管Lasso Deflectable Circular Mapping Catheter
	盒
	12160.00 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图与位置信息。
	是

	48
	星形磁电双定位标测导管 PentaRay Nav eco High-Density Mapping Catheter
	盒
	25200.00 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图与位置信息。
	是

	49
	固定弯诊断用电生理导管 Webster Fixed Curve Catheter
	盒
	3602.00 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图信息。
	是

	50
	固定弯诊断用电生理导管 Webster Fixed Curve Catheter
	盒
	3230.00 
	
	

	51
	固定弯诊断用电生理导管 Webster Fixed Curve Catheter
	盒
	2496.00 
	
	

	52
	诊断/消融可调弯头端导管Navistar Thermocool Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter
	盒
	19869.00 
	适用于基于导管的心房和心室电生理标测,适用于和兼容的射频消融仪一起使用,用于心律失常消融。与CART0电生理导航系统一起使用时提供定位信息。
	是

	53
	诊断/消融可调弯头端导管 Navistar Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter
	盒
	13775.00 
	
	

	54
	诊断/消融可调弯头端导管 CELSIUS Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter
	盒
	7600.00 
	
	

	55
	诊断/消融可调弯头端导管 CELSIUS Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter
	盒
	7400.00 
	
	

	56
	环形标测导管 LASSO Nav Catheter
	盒
	17575.00 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图与位置信息。
	是

	57
	可调直径环形标测导管(商品名:LASSO 2515)
	盒
	15627.25 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图与位置信息。

2、具有良好的手感和操控性，适用于狭小区域和难操作区域，无波纹现象。
3、电极头端记录信号精确， X线下清晰可见。能够展示干净、锐利电位信息。
4、心肌上稳定贴靠，心跳中也保持稳定。
5、在与兼容的CART03电生理导航系统配套使用时,导管可根据电场提供准确的定位信息。
	是

	58
	固定弯诊断用电生理导管Avail Fixed Curve Catheter
	盒
	2490.00 
	适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测,即进行记录或刺激，准确获得心脏的心房和心室区域内的心电图信息。
	是

	59
	体表参考电极 Carto 3 system External Reference Patch
	盒
	6184.00 
	适用于CARTO 3系统配用，提供了将贴片电极传感器电缆粘贴在患者身上的手段，用于传送导管的位置。
	是

	60
	穿刺鞘和交换扩张器 PREFACE braided guiding sheath and PERRY exchange Dilator
	盒
	2098.00 
	引导鞘管适用于将心血管导管引入到心脏，包括通过房间隔穿刺引入到心脏左侧。
	是

	61
	穿刺鞘和交换扩张器 PREFACE braided guiding sheath and PERRY exchange Dilator
	盒
	2098.00 
	
	

	62
	诊断/消融可调弯头端导管 THERMOCOOL SMARTTOUCH Navigation Catheter
	盒
	27740.00 
	适用于基于导管的心房和心室电生理标测,适用于和兼容的射频消融仪一起使用,用于心律失常消融。与CART0电生理导航系统一起使用时提供定位信息。
	是

	63
	诊断/消融可调弯头端导管 THERMOCOOL SMARTTOUCH Navigation Catheter
	盒
	33350.00 
	
	

	64
	诊断/消融可调弯头端导管 THERMOCOOL SMARTTOUCH Navigation Catheter
	盒
	32300.00 
	
	

	65
	双向导引鞘管 Mobicath Bi-Directional Guiding Sheath
	盒
	9040.00 
	适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。
	是

	66
	一次性使用房间隔穿刺针
	根
	2970.00 
	适用于经房间隔将各种心血管电极导管插入左侧心脏。
	是

	67
	一次性使用房间隔穿刺针
	根
	4000.00 
	适用于经房间隔将各种心血管电极导管插入左侧心脏。
	是

	68
	房间隔穿刺鞘(商品名:Fast- Cath)
	根
	1727.00 
	与兼容的临时心脏起搏器配合使用,用于在心脏外科手术中进行临时心房、心室起搏及传感。一次性使用。最长植入时间不超过7天。
	是

	69
	房间隔穿刺鞘(商品名:Fast- Cath)
	根
	1548.00 
	与兼容的临时心脏起搏器配合使用,用于在心脏外科手术中进行临时心房、心室起搏及传感。一次性使用。最长植入时间不超过7天。
	是

	70
	房间隔穿刺鞘(商品名:Fast- Cath)
	根
	1564.00 
	与兼容的临时心脏起搏器配合使用,用于在心脏外科手术中进行临时心房、心室起搏及传感。一次性使用。最长植入时间不超过7天。
	是

	71
	临时心脏起搏电极导线
	根
	1150.00 
	用于向心脏中插入各种心血管导管或活检装置。
	是

	72
	导引鞘管
	根
	1616.00 
	用于插入血管造影导管、封闭型导管、球囊导管以及电极到血管中,尽可能减少失血。
	是

	73
	带止血阀导管鞘（商品名：Fast-Cath）
	个
	170.00 
	
	

	74
	带止血阀导管鞘（商品名：Fast-Cath）
	个
	162.00 
	
	

	75
	带止血阀导管鞘（商品名：Fast-Cath）
	个
	157.00 
	
	

	76
	心内导引鞘组及附件
	根
	1700.00 
	1 高强度管体，提供超凡支撑性
2 前端内腔弯型优化，确保各种型号导管顺滑通过
3 鞘顶端不透射线标记，增强X线下可视性
	否

	77
	一次性使用介入配件
	包
	175.00 
	介入治疗的附属部件，主要用于在心脏介入手术中为介入器械提供输送通道和液体注射等。
	否

	78
	非顺应性PTCA球囊扩张导管
	套
	2000.00 
	应用于人体冠状动脉的血管成形术等介入医学治疗领域。在临床上,PCI支架植入后，使用非顺应性PTCA球囊扩张导管对支架进行的再次扩张。
	否

	79
	PTCA球囊扩张导管
	套
	2000.00 
	用于冠状动脉成形术。
	否

	80
	环形肺静脉标测导管
	根
	9000.00 
	与多道生理仪一起使用，适用于房颤电生理检查。
	是

	81
	一次性使用鞘管
	根
	116.00 
	用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。
	是

	82
	冠状动脉球囊扩张导管（商品名：MINI TREK） MINI TREK RX Coronary Dilatation Catheter
	个
	3280.00 
	用于对冠状动脉狭窄部位或冠脉旁路桥血管狭窄部位进行球囊扩张，以改善心肌灌注；对冠状动脉闭塞部位进行球囊扩张，以使患有ST段抬高型心肌梗死的患者恢复冠脉血流。
	是

	83
	导引导丝  HI-TORQUE VersaTurn Guide Wire with Hydrophilic Coating
	根
	1000.00 
	1、用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中,在诸如股动脉血管，腘动脉血管,膝下动脉血管中,帮助球囊扩张导管的置入。2、可在治疗过程中与可兼容的支架产品配合使用。3、可用于到达或通过目标血管,在血管结构内提供通路,便于诊断或介入器械的置换,并起到区分血管的作用。
	是

	84
	冠状动脉球囊扩张导管（商品名：MINI TREK） MINI TREK RX Coronary Dilatation Catheter
	个
	3280.00 
	用于对冠状动脉狭窄部位或冠脉旁路桥血管狭窄部位进行球囊扩张，以改善心肌灌注；对冠状动脉闭塞部位进行球囊扩张，以使患有ST段抬高型心肌梗死的患者恢复冠脉血流。
	是

	85
	导引导丝  Guide Wire
	根
	970.00 
	1、用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中,在诸如股动脉血管，腘动脉血管,膝下动脉血管中,帮助球囊扩张导管的置入。2、可在治疗过程中与可兼容的支架产品配合使用。3、可用于到达或通过目标血管,在血管结构内提供通路,便于诊断或介入器械的置换,并起到区分血管的作用。
	是

	86
	冠状动脉球囊扩张导管 NC TREK RX Coronary Dilatation Catheter
	个
	3087.00 
	用于对冠状动脉狭窄部位或冠脉旁路桥血管狭窄部位进行球囊扩张，以改善心肌灌注；对冠状动脉闭塞部位进行球囊扩张，以使患有ST段抬高型心肌梗死的患者恢复冠脉血流。
	是

	87
	PTCA手术配件 Accessories for PTCA
	套
	700.00 
	用于在介入手术期间与其它器械(如：球囊扩张导管，导引导丝，导引导管等)合用。
	是

	88
	冠状动脉球囊扩张导管（商品名：TREK） TREK RX Coronary Dilatation Catheter
	个
	3400.00 
	用于对冠状动脉狭窄部位或冠脉旁路桥血管狭窄部位进行球囊扩张，以改善心肌灌注；对冠状动脉闭塞部位进行球囊扩张，以使患有ST段抬高型心肌梗死的患者恢复冠脉血流。
	是

	89
	导管鞘及穿刺套件 Avanti+ Catheter Sheath Introducer
	根
	172.00 
	1、适用于动、静脉的经皮血管手术的初始介入器械，为各种手术器械。 2.容昜穿刺容易进入人体，便于器械交换减少失血，处理井发症。3.360度的缝合扣
	是

	90
	导引导管（商品名：Vista Brite Tip ）
	根
	850.00 
	该产品用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。
	是

	91
	血管内异物圈套器
	个
	8300.00 
	
	

	92
	血管鞘
	套
	125.00 
	用于经皮穿刺插入血管系统，导入导管、球囊导管或支架，进行介入诊断或治疗手术。血管鞘最初的设计动因是为了减少血管壁的损伤，方便换管及防止渗血。自上世纪80年代初期应用于临床以来，血管鞘在血管性介入诊疗中已经得到普遍采用。而在非血管性介入诊疗中也可以起到非常好的作用，方便更换导管。
	否

	93
	撕开型血管鞘组件
	套
	240.00 
	撕开型血管鞘组件包括：外鞘、扩张管、导丝、取直器、穿刺针。
	否

	94
	推注器
	个
	70.00 
	用于在血管介入手术中,用于造影剂的注射给药。
	否

	95
	连通板
	个
	70.00 
	用于在血管介入手术中,用于器械间的连接及流路控制。
	否

	96
	球囊扩张导管用球囊充压装置
	套
	610.00 
	用于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张。
	否

	97
	血管内超声系统（商品名：iLab）
	个
	790.00 
	利用安装在心导管顶端的微型超声探头，实时显示血管的截面图像，能清晰显示管壁结构的厚度、管腔大小和形状等，精确地测量血管腔径及截面积，甚至可以辨认钙化、纤维化和脂质池等病变，发现冠脉造影不能显示的血管早期病变。
	是

	98
	磨头导管和推进器
	个
	4940.00 
	适用于医疗单位对患者动脉血管内粥样斑块消融成微粒。
	是

	99
	磨头导管和推进器
	个
	7750.00 
	适用于医疗单位对患者动脉血管内粥样斑块消融成微粒。
	是

	100
	血栓抽吸导管
	根
	3200.00 
	用于清除冠状动脉和外周血管系统内的新发性软栓子和血栓。
	是

	101
	血管鞘组（商品名：Radifocus）
	个
	175.00 
	用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入.
	是

	102
	导引导管(商品名：Heartrail)
	根
	830.00 
	用于前端位于冠状动脉的入口部位，使冠状动脉扩张用的导管能方便的进入目标冠状动脉狭窄位置;用于介入性装置和/或导丝的导入。也可用于向冠状动脉中输送造影剂。
	是

	103
	血管鞘组（商品名：Radifocus Introducer 2）
	个
	450.00 
	用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入.
	是

	104
	血管内造影导管
	根
	159.00 
	在对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入。此外，还可用作将导丝及其它导管导入到目的部位。
	是

	105
	血管内造影导管
	根
	159.00 
	在对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入。此外，还可用作将导丝及其它导管导入到目的部位。
	是

	106
	球囊扩张导管
	个
	3086.00 
	用于经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)，对冠状动脉的狭窄部分进行扩张。
	是

	107
	微导管（商品名：Finecross MG）
	根
	2890.00 
	导丝难以通过冠状动脉等的狭容部分的患者在实施经皮冠状动脉成形术(PTCA)时确保导丝的通过.
	是

	108
	导丝
	根
	895.00 
	用于引入和放置冠状动脉和周围血管中的诊断或介入器械,还可以用于伸及和穿过靶病变,预定不能用在脑血管中。该产品用于方便以一种诊断或介入器械替代另一种诊断或介入器械。
产品性能结构及组成操作说明该产品以304不锈钢为芯丝、由铂/钨合金丝与304不锈钢共同制成的远端双层绕丝和304不锈钢制成的近端绕丝接合而成。近端芯丝涂层为PTFE涂层。远端涂层分为硅涂层(Pro/Pel)和亲水涂层(Hydro-Track)两种。导丝有180cm和300cm两种长度，其中180cm长的导丝可与DOC延长导丝兼容。该产品采用Gamma射线灭菌,一次性使用。
	是

	109
	球囊扩张导管
	个
	3200.00 
	【适应症】该产品用于对冠状动脉狭窄部位或冠脉旁路桥血管狭窄部位进行球囊扩张，以改善心肌灌注；对冠状动脉闭塞部位进行球囊扩张，以使患有ST段抬高型心肌梗死的患者恢复冠脉血流。
	是

	110
	球囊扩张导管
	个
	2829.00 
	【适应症】该产品用于对冠状动脉狭窄部位或冠脉旁路桥血管狭窄部位进行球囊扩张，以改善心肌灌注；对冠状动脉闭塞部位进行球囊扩张，以使患有ST段抬高型心肌梗死的患者恢复冠脉血流。
	是

	111
	血管造影导管
	元/盒
	171.00 
	
	

	112
	一次性使用血管内抽吸导管（商品名：Export AP）
	元/盒
	3400.00 
	(1)在动脉血管系统的介入治疗中去除和抽吸栓塞物质(血栓/碎屑)(2)无论是否有血管闭合发生，可选择性地灌注/输送诊断和/或治疗的药剂。
	是

	113
	血管造影导管
	元/盒
	171.00 
	为血管内造影诊断导管,适用于记录心脏内压力、采集血液样本,以及将物质导入心脏和血管。
	是

	114
	指引导管（商品名：Launcher）
	根
	902.00 
	为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中。
	是

	115
	普通射频消融导管连线
	盒
	2682.00 
	适用于CARTO 3系统配用，用于CARTO 3与消融和标测导管连接。
	是

	116
	诊断/消融可调弯头端导管
	盒
	3000.00 
	
	

	117
	成像导管
	根
	12000.00 
	成像导管与OCT成像系统预期用于冠状动脉的成像，建议用于可能进行腔内介入治疗的病人。成像导管未设计用于左冠状动脉主干或以前做过搭桥手术的目标血管。
	是

	118
	压力导丝
	根
	9300.00 
	经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管的生理参数：血压和血温。
	是

	119
	撕开鞘
	套
	248.00 
	用于导引导管进入血管。
	是

	120
	导引导丝（商品名：HI-TORQUE POWERTURN）
	根
	991.00 
	1、用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中,在诸如股动脉血管，腘动脉血管,膝下动脉血管中,帮助球囊扩张导管的置入。2、可在治疗过程中与可兼容的支架产品配合使用。3、可用于到达或通过目标血管,在血管结构内提供通路,便于诊断或介入器械的置换,并起到区分血管的作用。
	是

	121
	导引导丝  Guide Wire
	根
	976.33 
	
	

	122
	导引导丝 Guide Wire with Hydrocoat Hydrophilic Coating
	根
	991.00 
	
	

	123
	导引导丝（商品名：HI-TORQUE POWERTURN）
	根
	991.00 
	
	

	124
	导引导丝 HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE Guide Wire
	根
	977.00 
	
	

	125
	导引导管（商品名：Vista Brite Tip ）
	根
	1000.00 
	用于前端位于冠状动脉的入口部位，使冠状动脉扩张用的导管能方便的进入目标冠状动脉狭窄位置;用于介入性装置和/或导丝的导入。也可用于向冠状动脉中输送造影剂。
	是

	126
	连接管
	根
	39.00 
	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中,配合一次性使用高压造影注射器使用该产品,进行药液或造影剂注射。
	否

	127
	连接管
	根
	39.00 
	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中,配合一次性使用高压造影注射器使用该产品,进行药液或造影剂注射。
	否

	128
	Y接头组件
	套
	190.00 
	该产品是为进行PTCA介入手术时,在体外帮助导引导丝等器械进入人体。
	否

	129
	桡动脉压迫止血器
	套
	196.00 
	动脉压迫止血器适用于心内科、导管室、麻醉科、急诊室、ICU等科室动脉压迫止血用。
	否

	130
	冠脉超声成像导管（商品名：Opticross）
	条
	8400.00 
	仅适用于冠状动脉血管内的病变的超声检查。血管内超声成像适用于将进行腔内冠状动脉介入手术的患者。
	是

	131
	CTO专用穿透微导管（商品名：CrossBoss）
	条
	8400.00 
	适合与导丝配合使用以进入冠状动脉和外周血管系统的离散部位。
	是

	132
	CTO专用穿透导丝和延长导丝（商品名：Stingray）
	根
	5000.00 
	适用于在经皮腔内冠状动脉成形术 (PTCA) 和经皮腔内血管成形术 (PTA)期间辅助放置球囊扩张导管或其他血管内器械及在 PTCA 或支架介入手术之前,通过腔内方式将常规导丝放置到狭窄冠状动脉病变(包括慢性完全闭塞 [CTO])远侧。
	是

	133
	CTO专用重入真腔球囊扩张导管（商品名：Stingray）
	条
	15400.00 
	适用于引导、操纵、控制和支撑导丝以便进入冠状动脉和外周血管系统的离散部位
	是

	134
	PTCA 扩张导管 PTCA Dilatation Catheter
	条
	2905.00 
	对于冠状动脉狭窄部分或分流移植狭窄部分进行球囊扩张,以期改善心肌灌注效果。还可用于对球囊扩张支架进行推送后扩张处理。
	是

	135
	切割球囊系统
	条
	5718.00 
	适用于患有冠状血管疾病、可接受冠状动脉分流移植物(CABG)手术而且亟需手术治疗的患者。
	是

	136
	延长导管（商品名：Guidezilla）
	根
	4100.00 
	延长导管是一种能与指导导管莱容的单腔快速交换导管。
	是

	137
	螺纹穿通导管
	根
	5500.00 
	用于经皮穿刺腔内冠状动脉成形术(PTCA)中确保导丝通过包括冠状动脉完全闭塞在内的变狭窄的病变部位。
	是

	138
	穿通导管
	根
	5766.00 
	适用于向人体外周、冠状动脉、和腹部血管系统注入诊断、栓塞或治疗性药剂以及导丝的交换/支持。
	是

	139
	导丝
	根
	285.00 
	产品适用范围该产品用于引入和放置冠状动脉和周围血管中的诊断或介入器械,还可以用于伸及和穿过靶病变,预定不能用在脑血管中。该产品用于方便以一种诊断或介入器械替代另一种诊断或介入器械。
产品性能结构及组成操作说明该产品以304不锈钢为芯丝、由铂/钨合金丝与304不锈钢共同制成的远端双层绕丝和304不锈钢制成的近端绕丝接合而成。近端芯丝涂层为PTFE涂层。远端涂层分为硅涂层(Pro/Pel)和亲水涂层(Hydro-Track)两种。导丝有180cm和300cm两种长度，其中180cm长的导丝可与DOC延长导丝兼容。该产品采用Gamma射线灭菌,一次性使用。
	是

	140
	导丝
	根
	200.00 
	产品适用范围该产品用于引入和放置冠状动脉和周围血管中的诊断或介入器械,还可以用于伸及和穿过靶病变,预定不能用在脑血管中。该产品用于方便以一种诊断或介入器械替代另一种诊断或介入器械。
产品性能结构及组成操作说明该产品以304不锈钢为芯丝、由铂/钨合金丝与304不锈钢共同制成的远端双层绕丝和304不锈钢制成的近端绕丝接合而成。近端芯丝涂层为PTFE涂层。远端涂层分为硅涂层(Pro/Pel)和亲水涂层(Hydro-Track)两种。导丝有180cm和300cm两种长度，其中180cm长的导丝可与DOC延长导丝兼容。该产品采用Gamma射线灭菌,一次性使用。
	是

	141
	房间隔缺损封堵器
	元/个
	9000.00 
	与输送系统配合性，在鞘管内输送阻力小，可反复收缩、释放，耐疲劳
	是

	142
	动脉导管未闭封堵器
	元/个
	9000.00 
	PTFE阻流膜孔径极小，能直接阻断血流，生物相容性好，即刻封堵，效果佳，远期残余发生率低，更适用于高压差的缺损。
	是

	143
	输送鞘
	元/套
	480.00 
	用于介入手术中扩大经皮切口,建立导管导入血管的通路,以利于介入器械的导入。
	是

	144
	室间隔缺损封堵器
	元/个
	9212.00 
	PTFE阻流膜孔径极小，能直接阻断血流，生物相容性好，即刻封堵，效果佳，远期残余发生率低，更适用于高压差的缺损。


	是

	145
	室间隔缺损封堵器
	元/个
	9212.00 
	PTFE阻流膜孔径极小，能直接阻断血流，生物相容性好，即刻封堵，效果佳，远期残余发生率低，更适用于高压差的缺损。
	是

	146
	输送鞘
	套
	999.00 
	用于介入手术中扩大经皮切口,建立导管导入血管的通路,以利于介入器械的导入。
	是

	147
	管腔抓捕系统
	套
	4500.00 
	用于经皮穿刺治疗室间隔缺损手术中抓捕导丝起到建立动静脉轨道的作用。通过轨道送入封堵器介入输送装置，完成室间隔缺损的封堵治疗。
	是

	148
	左心耳封堵器系统
	个
	53000.00 
	锚定设计
，伞盘支架设计，径向支撑左心耳，加强固定效果；可插入心耳壁，帮助固定封堵器；U型倒钩可嵌入不同结构的梳状肌, 增加锚定稳固性。可多次完全回收再释放，无损心内组织，器械及鞘管。
	是

	149
	左心耳封堵器系统
	个
	53000.00 
	锚定设计
，伞盘支架设计，径向支撑左心耳，加强固定效果；可插入心耳壁，帮助固定封堵器；U型倒钩可嵌入不同结构的梳状肌, 增加锚定稳固性。可多次完全回收再释放，无损心内组织，器械及鞘管。
	是

	150
	左心耳封堵器系统
	套
	9933.33 
	锚定设计
，伞盘支架设计，径向支撑左心耳，加强固定效果；可插入心耳壁，帮助固定封堵器；U型倒钩可嵌入不同结构的梳状肌, 增加锚定稳固性。可多次完全回收再释放，无损心内组织，器械及鞘管。
	是

	151
	导引导丝
	根
	1184.00 
	用于在经皮经腔冠状动脉成形术或其他血管内介入术期间帮助放置球囊扩张导管或其他治疗器械。
	是

	152
	造影导管 (商品名:Infiniti）
	根
	170.00 
	用于血管系统的选定部位输送不透X射线的造影剂。用来将造影剂注入冠状动脉的多层塑料管子。在X-ray下可视。连接体内外，具有1:1的扭矩。通过迂曲血管，保持导管内径一致，便于造影剂匀速通过，显影好。
	是

	153
	心内导引鞘组及附件
	根
	3570.00 
	1 多种针尖弯形规格，适应不同心脏解剖情况，精准穿刺；2 末端指示器，准确把控针尖方向；3 不同长度自由匹配固定弯鞘和可调弯鞘；4  针尖和针肩特殊光滑处理，避免扩张器内壁刮损。
	否

	154
	人工晶状体
	片
	4240.82 
	该产品适用于成年无晶体眼病人在进行囊外白内障摘除术或进行超声乳化手术时的晶体植入，植于囊袋中。
	是

	155
	人工晶状体
	片
	4223.23 
	
	

	156
	人工晶状体
	片
	12000.00 
	
	

	157
	人工晶状体
	片
	12000.00 
	
	

	158
	人工晶状体
	片
	11760.00 
	
	

	159
	人工晶状体
	片
	3120.00 
	
	


