	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	马镫型多功能脚架、配套推车、边轨夹
	3
	每套包括：马镫形多功能腿架1台，脚镫保护套（长镫全凝胶）      1对，小推车 1台，边轨固定夹（通用型）1对。医用支撑腿架招标参数：1、 调节范围内360°任意悬停，悬臂垂直角度调节范围≤110°，悬臂水平角度调节范围≤38°；2、要求气动助力协助调节；3、要求具备角度、位置刻度显示；4、要求为专业的靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压；5、要求为专业的配套立式腿架搁置推车，节省空间；6、▲要求为高分子凝胶材质脚靴护套；7、要求可选择的脚靴样式；8、▲要求腿架与手术床边轨固定强度高，要有二点式结构，构成线性固定；9、要求具备专业的通用型边轨夹，可配套所有品牌手术床，固定方便，简单牢固；10、要求产品自重≤12KG；11、脚靴支撑杆长度 680mm；12、 脚靴支撑杆直径20mm；13、脚靴尺寸570*390*220mm；14、 要求适用患者体重180kg以下；15、脚靴调节范围≥320mm；
	60000

	30°腹腔镜镜头
	8
	1、▲要求30度腹腔镜，直径10mm, 工作长度:≥ 344mm,广角；2、新型的胶连接程序，减少裂纹产生；3、要求柱状镜片间隔距离短，增加缩小虚像能力及使用寿命；4、要求为蓝宝石镜面；5、要求为超广角；6、要求为不锈钢镜体；7、要求内置弹簧防止柱状镜片破损；8、要求锥面光纤通过热过滤器达到光线放大；9、要求激光焊接镜子与纤维束，真空密封；10、要求任何温度下均可防雾；11、▲要求高温高压消毒时，温度指示器会发出温度过热信号；
	36000

	便携式动态血压仪
	10
	精度±3mmHg（0.4kPa），抗干扰能力强，多种动态体位下测量准确，一次充电后测量次数≥100次，气囊可拆卸，支持wifi蓝牙传输，支持与e-BP血压网络系统对接
	12600


