包一：腔镜基础手术器械目录（预算27万元，按照要求提供样品）

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	是否提供样品

	1
	钛夹钳
	10*330mm配塑料夹大号
	把
	1
	

	2
	钛夹钳
	10*330mm配塑料夹中号
	把
	3
	是

	3
	钛夹钳
	10*330mm配泰科生物夹
	把
	8
	

	4
	钛夹钳
	中扁Φ10*330mm
	把
	6
	

	5
	持针钳
	5*330mm(V型）
	把
	4
	

	6
	穿刺器
	5.5*110mm（磁性带保护）
	套
	20
	

	7
	穿刺器
	10.5*110mm（磁性带保护）
	套
	20
	

	8
	分离钳
	弯5*330mm
	把
	10
	是

	9
	单动胃抓钳
	头长30mm
	把
	6
	是

	10
	抓钳
	5*330mm鳄口型
	把
	8
	

	11
	腹腔剪
	5*330mm弯
	把
	8
	是

	12
	腹腔剪
	5*330mm钩
	把
	4
	

	13
	抓钳
	头长20mm或14mm
	把
	6
	

	14
	抓钳头长21mm
	5*330mm细齿无损伤
	把
	10
	是

	15
	大型抓钳
	头长21mm
	把
	8
	

	16
	气腹针
	2.5*120mm
	根
	15
	

	17
	电钩
	5*330mm90°
	支
	5
	

	18
	单极电凝线
	3米
	根
	10
	

	19
	阴道压板
	
	个
	2
	

	20
	双极电凝钳
	单动无损伤带连接线
	把
	4
	是

	21
	阑尾抓钳
	头长21mm
	根
	5
	是

	22
	冲洗器
	5*330mm
	根
	2
	


包二：常规手术器械目录（预算27万元，本包包含以下6个表格，按照要求提供样品）

	

	基础器械-表1

	序号
	名  称
	型   号
	数 量
	是否提供样品

	1
	7# 刀柄
	7# 长度160
	20
	是

	2
	4# 刀柄
	4#  长度140
	10
	是

	3
	组织剪
	16CM/弯圆
	20
	是

	4
	精细剪（特快型）
	115/直圆
	10
	

	5
	精细剪（特快型）
	250/弯
	30
	是

	6
	精细剪（特快型）
	220/弯
	20
	

	7
	止血钳（小蚊氏）
	125/弯蚊
	70
	是

	8
	分离结扎钳（长蚊氏）
	220×61×13
	30
	是

	9
	分离结扎钳（角弯）
	240×17×100°
	30
	是

	10
	分离结扎钳（角弯）
	200×17×100°
	30
	

	11
	无损伤组织镊
	250×2.5/直
	10
	是

	12
	腹壁牵开器
	175×202三翼固定
	1
	

	13
	腹壁牵开器
	215×242三翼固定
	1
	

	
	
	
	

	            神经外科显微手术器械-表2

	序号
	名  称
	型   号
	数 量
	是否提供样品

	1
	神经外科显微剪
	225 /尖直头（尖长19）
	4
	是

	2
	神经外科显微剪
	225 /尖弯头（尖长19）
	4
	是

	3
	脑膜剥离子
	240cm
	10
	

	4
	线锯导引板
	340cm
	30
	

	5
	脑吸引管
	240×φ3 /直口（工作长度17cm)
	8
	

	6
	脑吸引管
	240×φ4 /直口（工作长度17cm)
	8
	

	7
	脑吸引管
	240×φ5 /直口（工作长度17cm)
	8
	

	
	
	
	

	            口腔颌面整形外科手术器械-表3

	序号
	名  称
	型   号
	数 量
	是否提供样品

	1
	牙  挺
	1#
	10
	是

	2
	牙  挺
	2#
	10
	

	3
	牙  挺
	3#
	10
	

	4
	牙根尖挺
	1#
	10
	是

	5
	牙根尖挺
	2#
	10
	

	6
	牙根尖挺
	3#
	10
	

	7
	唇峡部拉钩
	155cm
	10
	是

	8
	上颌骨复位钳（左式）
	235cm
	2
	是

	9
	上颌骨复位钳（右式）
	235cm
	2
	

	10
	颌骨持骨钳
	190 二型
	2
	

	
	
	
	

	    骨关节、脊柱外科手术器械-表4

	序号
	名  称
	型   号
	数 量
	是否提供样品

	1
	钢丝结扎钳（直）
	20CM
	10
	

	2
	骨刮匙（枪状颈椎）
	240×2×45°单弯后
	10
	是

	3
	骨刮匙（枪状颈椎）
	240×3×45°单弯前
	10
	

	4
	骨刮匙（弯）
	300×3  左弯
	10
	

	5
	骨刮匙（弯）
	300×3  右弯
	10
	

	6
	神经剥离子（颈椎）
	240×5×φ0.8
	5
	是

	7
	神经剥离子（腰椎）
	240×5×φ1.0
	5
	

	8
	椎板咬骨钳（普通型）
	230×2/10×110°
	10
	

	9
	椎板咬骨钳（普通型）
	230×3/10×110°
	10
	

	10
	椎板咬骨钳（普通型）
	230×4/10×110°
	5
	

	11
	椎弓根探子
	230×φ2.5（带刻度）
	10
	

	12
	颈椎拉钩
	200×25×58
	4
	

	13
	颈椎拉钩
	180×25×50
	4
	

	14
	肌肉拉钩
	250×45×32 扁柄四爪
	4
	

	15
	肌肉拉钩
	250×65×42 扁柄四爪
	4
	

	16
	骨  锤
	200×140g
	10
	

	17
	骨  锤
	250×600g
	5
	

	18
	微创牵开器
	50.3×3钩
	10
	

	19
	椎板牵开器
	210×40×φ6 单钩直角弯
	5
	

	20
	椎板牵开器
	210×60×φ6 单钩直角弯
	5
	

	21
	骨膜剥离器
	230×18  弯双斜刃
	15
	

	22
	骨膜剥离器
	230×24  弯双斜刃
	15
	

	23
	双关节咬骨钳（尖嘴）
	230×3×20°弯头
	6
	

	24
	整形骨刀
	150×4  超薄圆刃
	10
	是

	25
	整形骨凿
	150×2   平刃
	10
	是

	26
	整形咬骨钳
	170×2   微弯尖头
	5
	

	27
	整形骨锉
	190 网纹齿
	10
	

	28
	整形剥离器
	180×5×5 双头弯
	10
	

	

	妇产科手术器械-表5

	序号
	名  称
	型   号
	数 量
	是否提供样品

	1
	子宫夹持钳（广泛式）
	210×90°×55b角弯
	2
	是

	2
	女性导尿器
	160×F15 φ5
	5
	

	3
	子宫主韧带钳（弯）
	220×4 微弯带齿
	10
	

	
	
	
	
	

	        普胸科、心脏外科手术器械-表6

	序号
	名  称
	型   号
	数 量
	是否提供样品

	1
	分离结扎钳（直角竖齿）
	220×20×90°
	10
	是

	2
	分离结扎钳（直角竖齿）
	220×16×90°
	10
	

	3
	心脏手术剪
	190×40°
	4
	是


注：本次所提供的样品需按标包分类并在样品上写明器械名称。（如：骨关节、脊柱外科手术器械-表4-骨刮匙（枪状颈椎））
