	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	全自动洗板机
	1
	适用于不同规格的微孔板，可自动调节洗板的位置，可选择设定清洗参数，以完成不同的清洗效果。可保存用户自定义洗板方案100个，浸泡时间：0-1200s可调，步距5s任意调节；
	45000

	血小板恒温振荡保存箱
	1
	血小板保存的量至少够20个治疗量，及20份，能够有温度异常报警，并且可以进行温控监测和温度异常时可以将相关信息发送到移动设备
	46800

	全自动血小板功能仪
	1
	多通道同时进行监测，对于动态或终点数据，可自动读出计算；可储存大量样本数据及曲线资料；
	80000

	骨科动力系统
	1
	要求配置：摆锯1把，适用于摆锯的5种规格的锯片各5片，充电器1个，电池（大）2块，灭菌盒1个；要求对锯片进行单独报价；一、摆锯技术要求：1、▲电池动力，使用轻便，手机（含电池）重量≤1.51kg；2、可高温高压灭菌，至少提供4个经验证的高温灭菌参数；3、主机无需拆卸即可灭菌；4、两级可变速度，适应不同术者的使用习惯；5、▲快速模式转速≥12,000次/分钟；6、▲标准模式转速≥10,000次/分钟；7、▲振幅≥5弧度；8、无需工具即可直接插入锯片，即插即用；9、锯片座可旋转8个角度；10、提供清屑锯片、厚刃锯片、中空锯片、快进锯片等多种锯片供选择，并单独进行报价；11、 兼容多种电池≥8种；12、至少与10把手机之间电池可通用；二、电池技术要求：1、▲要求为无记忆效应的锂电池；2、▲要求具备专利ACP电池保护技术，防止电池过热及压力问题；3、可高温高压及等离子消毒，至少提供3个经验证的灭菌参数；4、▲电池可全身水洗；5、 电池电压9.9V；6、电池电容量≥2700mAh；7、 低电量时指示灯提醒设计；充电器技术要求：1、▲要求可同时充4节电池；2、▲大型液晶显示屏，可显示电池充电程度和次数；3、充电器和电池之间识别，自动判断及调整电池状态确保电池良好工作；4、要求可记录并显示过高温误消毒次数及总时间长；5、要求具备电池复活功能；6、要求可至少给8种电池充电；
	250000


