| 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 头戴放大镜 | 1 | 用于烧伤植皮术医师使用 | 2000 |
| 电动起皮刀 | 1 | 用于烧伤整形患者取皮植皮术时的取皮 | 30000 |
| 高效辐射烧伤治疗机（全身） | 1 | 用于烧伤大面积治疗使用 | 6000 |
| 高效辐射烧伤治疗机（局部） | 2 | 用于烧伤小面积治疗使用 | 2000 |
| 牙科综合治疗椅 | 2 | 电动椅：内置式地箱、全内置式隐藏管路、双关节头枕、直流静音电机驱动、机椅互锁、椅位载重量≥135Kg；医生侧：下挂式器械传动系统、外置X光观片灯≥1500Lx、电脑程序控制面板（11个功能键、3种电脑程序记忆位）、四孔高速手机控制系统2套、低速气动控制系统1套、三用喷枪1支；助手侧：强弱吸唾器、助手控制架、强力吸引器1套，抽气速率≥20l/min；吸唾器1套、抽水速率≥900ml/min、三用喷枪1支；治疗机：一次成型住宿机箱，预留手机管路消毒位、内置式双供水系统（自来水和纯净水切换）、可旋转痰盘；冷光灯：全方位三轴旋转LED、感应式控制、无极调光、照度≥22000Lx；多功能脚踏开关、医生座椅1套（载重≥135Kg、升降范围≥150mm） | 30000 |
| SATELEC洁牙手柄 | 1 | 最大功耗：≤30VA，要求可行龈下刮治、根尖手术、牙周手术 | 8000 |
| 手持式血气分析仪 | 1 | 快速、简便、免保养，除测试片外无其它消耗品；床边测定无需抗凝剂；采血量极少，全血检测，无需分离血浆或血清，结果精确，三分钟见打印报告； 可测血气、电解质、血糖、血球压积、尿素氮、肌酐、ACT、PT、cTnI 等；便携式内置锂电池，重量≤635g；数据储存≥5000组，可独立完成数据分析，无需专人保养和检测，请提供相关耗材的适用范围说明及证照，并单独报价 | 85000 |
| 器械车 | 2 | 产房接生专用，规格长90cm*宽60cm*高100cm | 2000 |
| 氦氖激光治疗仪 | 1 | 波长：632.8nm；多模光斑模式；激光输出功率≥50mw；具备扩束镜、满足多部位照射治疗，工作电流≥18ma | 12500 |
| 产后康复治疗仪 | 1 | 用于产后催乳，产后子宫复旧，促进子宫收缩，减少产后出血 | 17500 |
| 壁挂式空气消毒机 | 2 | 等离子体净化消毒机，消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%。核心等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时。具备初效过滤除尘，蜂窝状活性炭过滤除味。循环风量 ≥800m3/h，适用体积：100 m3，具备≥5个定时时段。多档风速可调：提供三中模式消毒：手动、自动、定时。设备智能自动提示功能：具备等离子故障报警、风机故障报警，过滤网到期自动报警功能 | 4700 |
| 化学发光检测系统 | 1 | 用于阿尔兹海默病相关神经丝蛋白化学发光检测，要求≥120测试/小时，BGW＜30RUL | 50000 |