## Sheet1
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考包装规格 | 预算单价 | 技术需求 | 预计年使用金额（万元）
1 | 血管鞘组等耗材项目 | 血管鞘组(商品名：Radifocus) | 泰尔茂 | RS*A40G07SQ RS*A40K10SQ RS*A50K10SQ RS*A50N25AQ RS*A60G16SQZ RS*A60K10SQ RS*A60N25AQ RS*A70K10SQ RS*A70N25AQ RS*A80K10SQ RS*A80N25AQ RS*A90K10SQ RS*A10K10SQ RS*A11K10SQ | 175 | 由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡(20%)的乙烯-四氟乙烯共聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，口设1-10个钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 46
|  | 微导管Micro Catheter | 泰尔茂 | MC-PE27131、MC-PE28131 MC-PC2413、MC-CC23 | 2486 | 由导管、导丝和附件组成，附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成。导丝包括核心(镍钛合金)、不透射线标记(金)、树脂层(含钨的聚氨酯弹性体)、亲水涂层(甲基乙烯基醚-马来酸酐共聚物)、导丝毂(尼龙12)。导管包括内层(PTFE)、加强线圈(钨)、不透射线标记(铂铱合金)、外层尖端(含颜料的聚酯弹性体)、外层近端(含颜料的聚氨酯弹性体)、内表面涂层(硅油)、导管毂(尼龙12)、抗折保护套(Pebax)。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期24个月
|  | 血管内造影导管 Angiographic catheter | 泰尔茂 | RF*XG95107M RF*XG95110M RF*ZB54110M RF*WH14110M RF*ZG94107M RF*XB55110M RF*YH15110M | 400 | 分为单编织层导管和双编织层导管，由导管、导管座和保护套管(仅限双编织层导管)组成，表面涂覆涂层。制造材料为:导管内层:含有钨的热塑性聚氨酯(单编织层导管)、含有硫酸钡的热塑性聚氨酯和聚酰胺弹性体混合物(双编织层导管);导管编织层:316不锈钢;导管外层:含有钨的热塑性聚氨酯;导管座:尼龙12;保护套管:聚氨酯。产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期36个月，一次性使用。
|  | 血管内造影导管 | 泰尔茂 | RF*DB55008M RF*DG15008M RF*DG35008M RF*DG45008M RF*EA15010M RF*EB15010M RF*EH15010M RF*EJ15010M RF*DG95007M RF*EA25010M | 158 | 由导管和导管套节组成。导管管道带有316不锈钢金属丝编织层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货物有效期36个月
2 | 骨移植替代材料等耗材项目 | 骨移植替代材料OSTEOSET Pellets | WRIGHT | 预混合型4.8mm/20CC颗粒 84000101 | 7289 | 该由二水硫酸钙组成，部分型号预装于聚碳酸酯及聚丙烯材质的植入器中。灭菌包装 | 145
|  | 骨移植替代材料OSTEOSET Pellets |  | 预混合型4.8mm/5CC颗粒 84000104 | 3643
|  | 骨移植替代材料OSTEOSET Pellets |  | 预混合型4.8mm/2CC颗粒 84000106 | 2615
|  | 骨移植替代材料 OSTEOSET Pellets |  | 预混合型4.8mm/5cc颗粒(预装植入器) 87004805 | 3643
|  | 骨移植替代材料 OSTEOSET Pellets |  | 待混合型9.5g微型珠粒套装（标准型，预装4.8mm&3.0mm成型模板） 84000511 | 4019 | 该产品由半水硫酸钙和稀释液（无菌水）组成，该产品另配有单独包装的SBS树脂材质的成型模板。灭菌包装
|  | 骨移植替代材料 OSTEOSET Pellets |  | 待混合型9.5g微型珠粒套装（快速型，预装4.8mm&3.0mm成型模板） 84000611 | 4019
|  | 骨移植替代物（商品名：OSTEOSET XR） |  | 2 cc 84SR4V02 | 2615 | 该产品适用于轻轻地塞入不影响骨骼系统（即四肢、脊柱和骨盆）骨性结构稳定性的开放性骨腔或缝隙之间，以使其原位愈合。这些开放性骨腔可能是手术造成的，也可能是因外伤造成的。
|  | 骨移植替代物（商品名：OSTEOSET XR） |  | 5cc 84SR4V05 | 4338
|  | 骨移植替代物（商品名：OSTEOSET XR） |  | 10cc 84SR4V10 | 4976
|  | 骨移植替代物（商品名：OSTEOSET XR） |  | 20cc 84SR4820 | 12850
|  | 骨填充物ALLOMATRIX Putty |  | 1 CC 86000100 | 5295 | 骨填充物主要由去矿物质骨填充物粉末、无菌水溶液、搅拌碗、注射桶等组件组成。骨填充物粉体的成分为来源于人类的脱矿骨基质材料（DBM）、含水硫酸钙和羧甲基纤维素;搅拌碗和注射桶使用聚碳酸酯材料制造。灭菌包装。
|  | 骨填充物ALLOMATRIX Putty |  | 5 CC 86000500 | 16077
|  | 微创型注射填充物套件MIIG |  | 5CC 84MM0411 | 14436 | 该产品由骨填充物和配套工具组成，工具由注射针、注射器和搅拌用工具等组成。骨填充物由硫酸钙半水化合物和水/生理盐水溶液组成，注射针采用符合YY/T 0294.1标准的M号不锈钢制成，注射器采用医用聚碳酸酯材料制成，其余工具组件采用高分子材料制成，具体详见规格型号列表。灭菌包装。
|  | 微创型注射填充物套件MIIG |  | 15CC 84000411 | 18228
|  | 微创型注射填充物套件MIIG |  | 5CC 84XSIN05 | 14154
|  | 微创型注射填充物套件MIIG |  | 15 CC 84SSIN15 | 20087
|  | 微创型注射填充物套件MIIG |  | 15 CC 84SSIN15 | 19048
|  | 骨移植替代物（商品名：PRO-DENSE） |  | 4CC 87SRIN04 | 23240 | 该产品由粉体，溶液，混合系统，使用注射器和使用注射针组成。其中粉体由半水合硫酸钙、B-磷酸钙、一水硫酸二氢钙和二水合硫酸钙组成;溶液为羟基乙酸钠溶液;注射器器具材料为聚碳酸酯，活塞材料为硅胶;注射针手柄材料为 ABS，套管针材料为304不锈钢。灭菌包装，一次性使用。
|  | 骨移植替代物（商品名：PRO-DENSE） |  | 10CC 87SRIN10 | 23240
|  | 足踝髓内钉系统（Valor Ankle Fusion Nail System）主钉 |  | 直径10.25mm，长度150mm，右 415101015R 直径10.25mm，长度200mm，右 415101020R 直径10.25mm，长度250mm，右 415101025R 直径11.5mm，长度150mm，右 415101115R 直径11.5mm，长度200mm，右 415101120R 直径11.5mm，长度250mm，右 415101125R 直径10.25mm，长度150mm，左 415101015L 直径10.25mm，长度200mm，左 415101020L 直径10.25mm，长度250mm，左 415101025L 直径11.5mm，长度150mm，左 415101115L 直径11.5mm，长度200mm，左 415101120L 直径11.5mm，长度250mm，左 415101125L | 28162 | 足踝髓内钉系统由髓内钉、锁钉和钉帽组成，其中髓内钉和锁钉的表面经过阳极氧化处理。足踝髓内钉系统采用符合 ISO5832-3的Ti6AI4V钛合金制造。
|  | 足踝系统(商品名：CHARLOTTE)（跖趾关节融合接骨板） |  | 跖趾关节融合 接骨板，标准型，右 跖趾关节融合 接骨板，标准型，左 跖趾关节融合 接骨板，大，右 跖趾关节融合骨板加长左 跖趾关节融合 接骨板板，小，右 跖趾关节融合 接骨板，小，左 跖趾关节融合 接骨板，标准型，右，窄 跖趾关节融合 接骨板，标准型，左，窄 跖趾关节融合 接骨板，大，右，窄 跖趾关节融合 接骨板，小，左，窄 41110001 41110002 41110003 41110004 41110005 41110006 41110007 41110008 41110009 41110010 | 14400 | 本产品采用符合GB4234.1的00Cr18Ni14Mo3不锈钢制成。表面无着色，非灭菌包装。
|  | 小骨关节植入物(商品名：Swanson) 小指关节骨植入物 |  | 小指关节骨植入物00 470-0020 小指关节骨植入物0 470-0010 小指关节骨植入物1 470-0001 小指关节骨植入物2 470-0002 小骨关节骨植入物带垫圈3 G470-0003 小骨关节骨植入物带垫圈4 G470-0004 小骨关节骨植入物带垫圈5 G470-0005 小骨关节骨植入物带垫圈6 G470-0006 小骨关节骨植入物带垫圈7 G470-0007 小骨关节骨植入物带垫圈8 G470-0008 小骨关节骨植入物带垫圈9 G470-0009 | 47392 | 小指关节骨植入物由硅橡胶材料制成，符合YY 0334标准规定。小指关节骨植入物垫圈由符合ASTM F67标准规定的纯钛材料制成。灭菌包装。
|  | DARCO BOW开放式楔形接骨板 |  | 楔形接骨板 楔高度0MM DC2802000 楔形接骨板 楔高度2MM DC2802002 楔形接骨板 楔高度4MM DC2802004 楔形接骨板 楔高度6MM DC2802006 楔形接骨板 楔高度8MM DC2802008 楔形接骨板 楔高度0MM DC2832020 楔形接骨板 楔高度2MM DC2832022 楔形接骨板 楔高度3MM DC2832023 楔形接骨板 楔高度4MM DC2832024 楔形接骨板 楔高度5MM DC2832025 楔形接骨板 楔高度6MM DC2832026 | 10663 | 该产品由接骨板和接骨螺钉组成。其中接骨板采用符合ISO5832-2的牌号为TA2的纯钛或符合IS05832-3的牌号为Ti6Al4V的锻造钛合金制造，接骨螺钉采用符合ISO5832-3的牌号为Ti6Al4V的锻造钛合金制造。表面经阳极氧化处理。采用非灭菌包装。
|  | DARCO UPS解剖型接骨板 |  | 解剖型接骨板 孔径3.5MM尺寸12MM DC2801012 解剖型接骨板 孔径3.5MM尺寸16MM DC2801016 解剖型接骨板 孔径3.5MM尺寸20MM DC2801020 解剖型接骨板 孔径3.5MM尺寸24MM DC2801024 解剖型接骨板 孔径3.5MM尺寸30MM DC2801030 解剖型接骨板 孔径 2.7MM尺寸18MM DC2801118 解剖型接骨板 孔径2.7MM尺寸20MM DC2801120 解剖型接骨板 孔径2.7MM尺寸22MM DC2801122 解剖型接骨板 孔径2.7MM尺寸24MM DC2801124 | 6379 | 该产品由接骨板和接骨螺钉组成。其中接骨板采用符合ISO5832-2的牌号为TA2的纯钛或符合IS05832-3的牌号为Ti6Al4V的锻造钛合金制造，接骨螺钉采用符合ISO5832-3的牌号为Ti6Al4V的锻造钛合金制造。表面经阳极氧化处理。采用非灭菌包装。
|  | Mini MaxLock ExtremeTM系统中的T形板、通用板、Y形板 |  | 4、6孔T形平板、H形平板、2、3、4、6孔OrtholinkTM板、OrtholinkTM2孔锁定板、Y形板α型4、6孔、Y形板β型4、6孔、通用版5、6、8孔 O-MXM2T、O-MXM4T、O-MXMH、O-MXM2P、O-MXM3P、O-MXM4P、O-MXM6P、O-MXM2PLKG、O-MXM2YA、O-MXM4YA、、O-MXM2YB、O-MXM4YB、O-MXM1A、O-MXM2A、O-MXM4A | 22128 | 本产品包括螺钉和接骨板，采用符合GB/T13810中钛合金(Ti6Al4V)材料制造。表面进行阳极氧化处理，其中颜色为钛合金本色的产品表面未进行阳极氧化处理。一次性使用，非灭菌包装。
|  | MTP板 |  | 左侧修订、右侧标准、左侧狭窄、右侧修订、右侧标准、右侧狭窄 O-MTPRL、O-MTPSL、O-MTPSLN、O-MTPRR、O-MTPSR、O-MTPSRN | 22154 | 本产品包括螺钉和接骨板，采用符合GB/T13810中钛合金(Ti6Al4V)材料制造。表面进行阳极氧化处理，其中颜色为钛合金本色的产品表面未进行阳极氧化处理。一次性使用，非灭菌包装。
|  | OrtholinkTM板 |  | 大号、标准、小号尺寸、3孔、OrtholinkTM锁定板 O-MFTPL、O-MFTPM、O-MFTPS、O-MFTPMX、O-MFTPMLKG | 28800
|  | Y形板 |  | Y形板、β型Y形板 O-MFTY、O-MFTYB | 28800
|  | 肘关节系统-桡骨小头关节头系统(商品名：Evolve)（头部组件） |  | 标准关节头头部组件 18mm 496H018 标准关节头头部组件 20mm 496H020 标准关节头头部组件 22mm 496H022 标准关节头头部组件 24mm 496H024 标准关节头头部组件 26mm 496H026 标准关节头头部组件 28mm 496H028 关节头头部组件 18mm±2 496H218 关节头头部组件 20mm±2 496H220 关节头头部组件 22mm±2 496H222 关节头头部组件 24mm±2 496H224 关节头头部组件 26mm±2 496H226 关节头头部组件 28mm±2 496H228 关节头头部组件 18mm±4 496H418 关节头头部组件 20mm±4 496H420 关节头头部组件 22mm±4 496H422 关节头头部组件 24mm±4 496H424 关节头头部组件 26mm±4 496H426 关节头头部组件 28mm±4 496H428 | 16883 | 产品由头部部件和柄部部件组成。由符合YY0605.12标准要求的锻造钴铬钼合金制造。灭菌包装。
|  | 肘关节系统-桡骨小头关节头系统(商品名：Evolve)（柄部组件） |  | 标准关节头柄部组件 4.5mm 496S045 标准关节头柄部组件 5.5mm 496S055 标准关节头柄部组件 6.5mm 496S065 标准关节头柄部组件 7.5mm 496S075 标准关节头柄部组件 8.5mm 496S085 标准关节头柄部组件 9.5mm 496S095 关节头柄部组件 4.5mm±2 496S245 关节头柄部组件 5.5mm±2 496S255 关节头柄部组件 6.5mm±2 496S265 关节头柄部组件 7.5mm±2 496S275 关节头柄部组件 8.5mm±2 496S285 关节头柄部组件 9.5mm±2 496S295 关节头柄部组件 4.5mm±4 496S445 关节头柄部组件 5.5mm±4 496S455 关节头柄部组件 6.5mm±4 496S465 关节头柄部组件 7.5mm±4 496S475 关节头柄部组件 8.5mm±4 496S485 关节头柄部组件 9.5mm±4 496S495 | 14582 | 产品由头部部件和柄部部件组成。由符合YY0605.12标准要求的锻造钴铬钼合金制造。灭菌包装。
|  | 小骨关节植入物(商品名：Swanson) 链状趾骨植入物 |  | 链状趾骨植入物带垫圈0 G426-0010 链状趾骨植入物带垫圈1 G426-0001 链状趾骨植入物带垫圈2 G426-0002 链状趾骨植入物带垫圈3 G426-0003 链状趾骨植入物带垫圈4 G426-0004 链状趾骨植入物带垫圈5 G426-0005 链状趾骨植入物6 426-0006 链状趾骨植入物7 426-0007 链状趾骨植入物带垫圈0S G426-0110 链状趾骨植入物带垫圈1S G426-0101 链状趾骨植入物带垫圈2S G426-0102 链状趾骨植入物带垫圈3S G426-0103 链状趾骨植入物带垫圈4S G426-0104 链状趾骨植入物带垫圈5S G426-0105 链状趾骨植入物2-0 426-0020 链状趾骨植入物3-0 426-0030 链状趾骨植入物4-0 426-0040 链状趾骨植入物5-0 426-0050 链状趾骨植入物6-0 426-0060 链状趾骨植入物7-0 426-0070 | 47392 | 链状趾骨植入物由硅橡胶材料制成，符合YY 0334标准规定。链状趾骨植入物垫圈由符合ASTM F67标准规定的纯钛材料制成。灭菌包装。
|  | 小骨关节植入物(商品名：Swanson) 槌状趾骨植入物 |  | 槌状趾骨植入物1 431-0001 槌状趾骨植入物1S 431-001S 槌状趾骨植入物1L 431-001L 槌状趾骨植入物1W 431-001W 槌状趾骨植入物2 431-0002 槌状趾骨植入物2L 431-002L 槌状趾骨植入物2S 431-002S | 47392 | 槌状趾骨植入物由硅橡胶材料制成，符合YY 0334标准规定。
|  | DARCO MPJ解剖型接骨板 |  | 解剖型接骨板 28MM DC2805013 解剖型接骨板 35MM DC2805015 解剖型接骨板 45MM DC2805115 | 7291 | 该产品由接骨板和接骨螺钉组成。其中接骨板采用符合ISO5832-2的牌号为TA2的纯钛或符合IS05832-3的牌号为Ti6Al4V的锻造钛合金制造，接骨螺钉采用符合ISO5832-3的牌号为Ti6Al4V的锻造钛合金制造。表面经阳极氧化处理。非灭菌包装。
|  | DARCO LPS阶梯型接骨板 |  | 阶梯型接骨板 阶梯高度0MM DC2801000 阶梯型接骨板 阶梯高度1MM DC2801001 阶梯型接骨板 阶梯高度2MM DC2801002 阶梯型接骨板 阶梯高度3MM DC2801003 阶梯型接骨板 阶梯高度4MM DC2801004 阶梯型接骨板 阶梯高度5MM DC2801005 阶梯型接骨板 阶梯高度6MM DC2801006 | 17772
|  | DARCO PIA楔形接骨板 |  | 楔形接骨板 楔高度0MM DC2802000 楔形接骨板 楔高度2MM DC2802002 楔形接骨板 楔高度4MM DC2802004 楔形接骨板 楔高度6MM DC2802006 楔形接骨板 楔高度8MM DC2802008 | 10043
|  | DARCO RPS解剖型接骨板 |  | 解剖型接骨板 6孔 37MM DC2803006 解剖型接骨板 8孔 50MM DC2803008 解剖型接骨板 14孔 66MM DC2803014 | 10936
|  | DARCO AFP解剖型接骨板 |  | 解剖型接骨板12MM DC2804004 解剖型接骨板14MM DC2804005 解剖型接骨板16MM DC2804006 | 11009
|  | 足踝钉板系统(商品名：ORTHOLOC)（万向锁定骨板） |  | L型骨板 6孔 长度34mm，厚度1.5mm 5201000100 T型骨板 7孔 长度40mm，厚度1.5mm 5201000204 T型骨板 6孔 长度35mm，厚度1.5mm 5201000206 直骨板 3孔 长度24mm，厚度1.5mm 5201000303 直骨板 4孔 长度30mm，厚度1.5mm 5201000304 直骨板 6孔 长度45mm，厚度1.5mm 5201000306 T型骨板 4孔 长度23mm，厚度1.5mm 5201000503 T型骨板 3孔 长度17mm，厚度1.5mm 5201000504 | 10025 | 足踝钉板系统由骨板和骨钉组成。骨板采用符合IS0 5832-2 标准的纯钛材料制造;螺钉采用符合ISO 5832-3标准的Ti6AI4V钛合金材料制造，产品表面经阳极氧化处理。非灭菌包装。
|  | 通用板 |  | α型4、5、6、7、8、11、14孔；β型4、5、6、7、8孔；直型4、5、6孔、 O-MXL0A、O-MXL1A、O-MXL2A、O-MXL3A、O-MXL4A、O-MXL7A、O-MXL10A、O-MXL0B、O-MXL1B、O-MXL2B、O-MXL3B、O-MXL4B、O-MXL4、O-MXL6、O-MXL8 | 28800 | 本产品包括螺钉和接骨板，采用符合GB/T13810中钛合金(Ti6Al4V)材料制造。表面进行阳极氧化处理，其中颜色为钛合金本色的产品表面未进行阳极氧化处理。一次性使用，非灭菌包装。
3 | 漏斗胸矫形器 | 漏斗胸矫形器 | 有研医疗 | 漏斗胸矫形板（PEC-B） 长度（mm）：178、190、203、216、229、241、254、267、279、292、305、330、356、381、406 漏斗胸固定板（PEC-S） 长度（mm）：50、60 | 14000 | Nuss及反Nuss手术使用 | 28
4 | 脂类检测条等耗材项目 | 脂类检测条 | 卡迪克 CardioChek@PA | 15人份/盒 | 18.5 | 用于体外定量检测全血中的总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇（HDL胆固醇）和甘油三酯的浓度，卒中筛查专用 | 50
|  | 血糖检测试纸 | 三诺安稳 | 50人份/盒 | 1.5 | 用于定量检测手指新鲜毛细血管或静脉全血中的葡萄糖浓度，卒中筛查专用
|  | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法） | Hipro(禾柏) | 25人份/盒 | 25 | 用于检测人体血清中同型半胱氨酸（Hcy)的含量，卒中筛查专用
|  | 糖化血红蛋白试剂盒（免疫散射速率法）快速检测检验耗材 | Hipro(禾柏) | 25人份/盒 | 20 | 用于人血细胞中糖化血红蛋白含量的测定，卒中筛查专用
5 | 导引导管等耗材项目 | 导引导管(商品名：Guider Softip) | Stryker | H965100420;H965100430;H965100440;H965100460;H965100470;H965100480;H965100500;H965100510;H965100520;M003101420;M003101430;M003101440;M003101460;M003101470;M003101480;M003101500;M003101510;M003101520;M003101620;M003101630;M003101640;M003100620;M003100630;M003100640 | 1219 | 规格：直径5/6/7/8F;长度90/100cm ，该导管头端分为40度、直形、多功能头端三种形状。该产品用于为置入神经血管系统提供通道。 | 400
|  | 微导管 Microcatheter |  | M0031681810;M0031681890；M0031441810，M0031441890 | 3142 | 规格：直径1.7-2.4F;长度150cm,头端分双标记跟单标记两种。该产品用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血管。
|  | 颅内支架系统 Microdelivery Stent System |  | M003E3250150;M003E3250200;M003E3300150;M003E3300200;M003E3300300;M003E3350100;M003E3350150;M003E3350200;M003E3350300;M003E3400150;M003E3400200;M003E3400300;M003E3450100;M003E3450150;M003E3450200;M003E3450300 | 21686 | /
|  | PTA球囊导管(商品名：Gateway) |  | M0032072409150;M0032072409200;M0032072409220;M0032072409250;M0032072409270;M0032072409300;M0032072409320;M0032072409350;M0032072409370;M0032072409400;M0032072412200;M0032072412220;M0032072412250;M0032072412270;M0032072412300;M0032072412320;M0032072412350;M0032072412370;M0032072412400;M0032072415150;M0032072415200;M0032072415220;M0032072415250;M0032072415270;M0032072415300;M0032072415320;M0032072415350;M0032072415370;M0032072415400;M0032072420150;M0032072420200;M0032072420220;M0032072420250;M0032072420270;M0032072420300;M0032072420320;M0032072420350;M0032072420370;M0032072420400 | 9210 | 规格：直径1.5-4.0mm;长度9/15/20mm,系统长度136cm。该产品适用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。
|  | 微导管 Excelsior XT-27 Microcatheters |  | M003XT2735810;M003XT2735910;M003XT2750810;M003XT2750910 | 4757 | 规格：直径2.7-2.9F;长度135/150cm,头端形状分为直头跟45度两种。用于协助置入适用于神经血管的诊断试剂（如造影剂），治疗试剂和非液态介入器械（如支架）。
|  | 预塑形微导管 Pre-shaped Microcatheter |  | (144190;144191;144192;144193;144194;168190;168191;168192;168193;168194)M0031441900;M0031441910;M0031441920;M0031441930;M0031441940;M0031681900;M0031681910;M0031681920;M0031681930;M0031681940 | 5200 | 规格：直径1.7-2.4F/2.0-2.6F;长度150cm,头端分双标记跟单标记两种。具有 45、90、J、C 和 S 形 状。该产品用于协助将诊断性药物如造影剂，以及治疗器械如弹簧圈递送至外周血管系统、冠状血管系统及神经血管系统。
|  | 球囊导引导管 Balloon Guide Catheters |  | 90073；90074；90076；90077 | 13900 | 规格：直径8/9F;长度80/95cm。该产品用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。在进行血管造影时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器的通道。
|  | 远端通路导管 Distal Access Catheter |  | 90720；90721；90730；90731；90760；90761；90762；90770；90771 | 14100 | 规格：直径3.9/4.3/5.3/6.3F;长度105/115/120/125/130/136cm。该产品使闭塞导管，输注导管或其他适当的微导管更方便插入，并将微导管导引至外周，冠状或神经血管系统中。也可用作血管造影导管使用，以及作为管道用于回收器械。
|  | 微导管 Trevo Pro 18 Microcatheter |  | 90238 | 6000 | 规格：直径2.4/2.7F;长度150cm。该微导管用于在诊断和/或治疗过程中将液体和/或其他器械或药剂选择性输送至外周血管、冠状动脉和神经血管的目标部位。Trevo取栓支架配套导管
|  | 弹簧圈(商品名：GDC 360) |  | M003346305SR0;M003346308SR0;M003346407SR0;M003346509SR0;M003346515SR0;M003346611SR0;M003346615SR0;M003346715SR0;M003346720SR0;M003346815SR0;M003346820SR0;M003346920SR0;M003346930SR0;M0033461030SR0;M0033461130SR0;M0033461230SR0;M0033461330SR0;M0033461430SR0;M0033461530SR0;M0033461540SR0;M003347204SR0;M003347306SR0;M003347408SR0;M003347509SR0;M003347611SR0;M003347715SR0;M003347820SR0;M003347920SR0;M0033471020SR0;M0033471120SR0;M0033471220SR0;M0033471322SR0;M0033471423SR0;M0033486150;M0033487150;M0033488200;M0033489200;M00334810300;M00334811300;M00334812300;M00334813300;M00334814300;M00334816300;M00334816400;M00334818300;M00334818400;M00334820330;M00334822400;M00334824400 | 6732 | /
|  | 神经导丝(商品名：Synchro) |  | M00313010;M00313020;M00313320;M00313310;M00313410;M00313510;M00316310;M00316330; | 4277 | 规格：直径0.010/0.014in;长度：200/300cm。该产品用于在神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其它介入器械。
|  | 取栓系统 Trevo Provue |  | 90184 | 40000 | 规格：直径4mm;长度20mm。该产品用于在缺血性卒中患者出现症状8小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流，对于不适用于用静脉使用组织型纤溶酶原激活剂（IV t-PA)进行治疗或使用t-PA治疗失败的患者可考虑使用取栓支架的治疗方法。
|  | 分离系统（商品名：InZone） |  | Inzone 2.0 Detechment system M00345100950 | 2280 | 旨在颅内动脉瘤以及神经和周围血管系统的其他血管畸形的栓塞治疗中与Stryker可分离式线圈（Target、GDC和Matrix 2）配合使用。
|  | 可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils |  | Target;360;standard;直径3mm-5mm，长度6-20cm M0035463060;M0035463080;M0035464080;M0035464100;M0035464150;M0035465150;M0035465200 | 13050 | 规格：360;standard;直径3mm-5mm，长度6-20cm。该产品旨在血管内阻塞或堵塞神经血管和外围血管的血管异常中的血流。Target弹簧圈，分为4种不同软硬度，适用于各种动脉瘤的成篮、填塞及收尾。
|  | 可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils |  | Target;360;soft：直径2mm-14mm，长度4-30cm M0035471030;M0035471130;M0035471230;M0035471330;M0035471430;M0035472040;M0035473060;M0035473080;M0035473100;M0035474060;M0035474080;M0035474100;M0035474150;M0035475100;M0035475150;M0035475200;M0035476100;M0035476150;M0035476200;M0035476300;M0035477150;M0035477200;M0035477300;M0035478200;M0035478300;M0035479200;M0035479300 | 13050 | 规格：360;soft：直径2mm-14mm，长度4-30cm。该产品旨在血管内阻塞或堵塞神经血管和外围血管的血管异常中的血流。Target弹簧圈，分为4种不同软硬度，适用于各种动脉瘤的成篮、填塞及收尾。
|  | 可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils |  | Target;360;Ultra/Nano：直径1mm-5mm，长度2-15cm M0035422030;M0035422040;M0035422060;M0035422540;M0035423040;M0035423060;M0035423080;M0035423100;M0035424060;M0035424080;M0035424100;M0035424150;M0035425100;M0035425150;M0035421020;M0035421030;M0035421520;M0035421530;M0035421540 | 13050 | 规格：360;Ultra/Nano：直径1mm-5mm，长度2-15cm。该产品旨在血管内阻塞或堵塞神经血管和外围血管的血管异常中的血流。Target弹簧圈，分为4种不同软硬度，适用于各种动脉瘤的成篮、填塞及收尾。
|  | 可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils |  | Target;Helical/Nano：直径1mm-4mm，长度2-15cm M0035432010;M0035432020;M0035432030;M0035432040;M0035432060;M0035432080;M0035432530;M0035432540;M0035432560;M0035433040;M0035433060;M0035433080;M0035433100;M0035434060;M0035434080;M0035434150;M0035431010;M0035431020;M0035431030;M0035431510;M0035431520;M0035431530;M0035431540 | 13050 | 规格：Helical/Nano：直径1mm-4mm，长度2-15cm。该产品旨在血管内阻塞或堵塞神经血管和外围血管的血管异常中的血流。Target弹簧圈，分为4种不同软硬度，适用于各种动脉瘤的成篮、填塞及收尾。
|  | 可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils |  | Target;360;standard;直径6mm-15mm，长度15-40cm M0035461030;M0035461130;M0035461230;M0035461330;M0035461430;M0035461540;M0035466150;M0035466200;M0035466300;M0035467150;M0035467200;M0035467300;M0035468200;M0035468300;M0035469200;M0035469300 | 14500 | 规格：standard;直径6mm-15mm，长度15-40cm。该产品旨在血管内阻塞或堵塞神经血管和外围血管的血管异常中的血流。Target弹簧圈，分为4种不同软硬度，适用于各种动脉瘤的成篮、填塞及收尾。
|  | 支架系统 Wingspan Stent System |  | M003WE0250090;M003WE0250150;M003WE0250200;M003WE0300090;M003WE0300150;M003WE0300200;M003WE0350090;M003WE0350150;M003WE0350200;M003WE0400090;M003WE0400150;M003WE0400200;M003WE0450090;M003WE0450150;M003WE0450200 | 32850 | 规格：直径2.5-4.5mm;长度9/15/20mm。该产品与Gateway PTA球囊导管配套使用。用于因颅内动脉粥样硬化狭窄而罹患TIA或中风的患者。
|  | 颅内支架系统Neuroform EZ Stent System |  | M003EN3E25150；M003EN3E25200；M003EN3E30150；M003EN3E30200；M003EN3E35100；M003EN3E35150；M003EN3E35200；M003EN3E40150；M003EN3E40200；M003EN3E45100；M003EN3E45150；M003EN3E45200；M003EN3E30300；M003EN3E35300；M003EN3E40300;M003EN3E45300 | 20966 | 规格：直径2.5-4.5mm;长度15/20/30mm。该产品与封堵器械同时应用于颅内动脉瘤的治疗。该产品由自扩张支架、递送导丝及导管鞘组成。支架由镍 钛合金材料制成，近端和远端各带有四个不透射标记带，中央支架节段之间形成 3 联结构。