附件

	一次报价表

	项目名称
	玉溪市人民医院化粪池和排污沟清掏及粪渣、污泥脱水服务项目

	报价
	每年服务费用：  

小写：                  大写：

三年合计服务费用：

小写：                  大写：

	服务承诺
	1.具备相应清掏资质，按照《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）要求对医院化粪池、污水处理站产生的粪渣漂浮物、栅渣、污泥进行清掏、脱水、装袋称重服务，每年至少完成一次彻底清掏。

2.协助医院将脱水后的粪渣漂浮物、栅渣、污泥交由医院危险废物处置公司转移；对化粪池和排污沟清掏后的不限次数疏通维护服务；做好每次清掏、脱水服务的台账记录，完成当年服务后向医院提供一份装订完整的清掏脱水台账记录文件；协助医院完成环保部门安排的检查、备查工作；能满足医院安排的临时性清掏、脱水服务，响应时间不超过1小时。

3.清掏后污水处理站污水、污泥池内无浮渣，池底污泥（沉淀物）低于30cm；化粪池底、清水池底、排污沟内无粪渣、无泥沙等沉积物，负责盖板开启及恢复、配备现场安全防护措施；清掏前及脱水过程中使用消毒药剂进行消毒，粪渣漂浮物、栅渣、污泥脱水率达70%以上。

4.确保医院内所有化粪池、排污沟污水不外溢，一旦清理不及时所导致的污水外溢给院方造成的损失由本公司承担。在清理过程中，如给院方环境造成破坏，由我方恢复原状。

	备注
	

	报  价  单   位：

	

	报价单位代表签字：

	日           期：


