## 技术参数
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 一次性使用内窥镜活体取样钳及可旋转重复开闭软组织夹等两项耗材 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 工作长度23mm、 适用最小钳道2.8mm、钳头直径：2.3mm | 是 | 110 | 需提供样品
| 2 |  | 可旋转重复开闭软组织夹 | 直径大于14mm；直径大于10mm | 是
2 | 1 | 内镜用外套管 | 内镜用外套管 | 富士双气囊小肠镜专用TS-13140 | 是 | 10
3 | 1 | 气囊 | 气囊 | 富士双气囊小肠镜专用BS-2 | 是 | 2
4 | 1 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）等2项耗材 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒，预计单价1.56人份 | 否 | 40
| 2 |  | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒，预计单价1.44人份 | 否
5 | 1 | 贴片式柔性心电传感器 | 贴片式柔性心电传感器 | 1、与动态心电记录仪（ECG-P01）配合使用，可无创测量人体心电信号。2、心电传感器进行心电信号采集，无线传输和显示；3、由外壳，柔性电路，基衬，保护膜，低敏胶，导电凝胶组成；柔性电极采用定制镀层；4、心电传感器可以连续7天超长程单导联检测；5、心电传感器重量：6g；6、柔性电极，电极采用定制镀层；7、液防护等级IPX7* （防水）；8、连续心电监测168小时以上；9、3 *（两个采集电极，一个参考电极，可以抑制信号噪声） | 否 | 30 | 需提供样品