## 附件3_采购技术需求汇总表11
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  |  | 是否允许进口 | 预计单价（元） | 年预计金额（万元） | 备注
|  |  |  | 参考规格型号 | 参考厂牌 | 参考生产企业名称 | 投标包装规格 | 单位
1 | 1 | 显微针 | 显微针 | 1、三类器械注册2、针管06Cr19Ni10材质，主体外壳为PC材质，胶为UA-3312A材质，旋转装置、针座、连接座和护套为PP材质。3、规格：EZ9X32Gmm。4、针管外径：0.23mm5、针头长度：9.5mm5、外形尺寸RWmm5、刃角：LBmm。 |  |  |  |  | 否 | / | 9 | 需提供样品
2 | 1 | 斑点试验芯室 | 斑点试验芯室 | 1、型号ALY-SA型2、适用范围：用于变应性接触性皮炎，特应性皮炎，各类湿疹，药物，食物引起的变态反应。用于四型变态反应的病因检查。2、检测范围：中国常见过敏原系列，化妆品80种常见过敏原系列。 |  |  |  |  | 否 | / | 80
3 | 1 | 尿道测压导管及一次性冲洗管路等项目 | 尿道测压导管 | 尿道测压导管适配成都维信尿动力学检测仪，成人型号规格NDN1229F1(F6)（F6） |  |  |  |  | 是 | / | 6.5 | 需提供样品
| 2 |  | 一次性冲洗管路 | 适用于泌尿外科持续膀胱冲洗，规格型号参数：双瓶塞穿刺器、带滴斗，含管路连接件、流量调节器等，可连接导尿管接头。 |  |  |  |  | 是 | /
4 | 1 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 1.产品长60.2mm，内径宽3.8mm，内径高4.8mm。2.产品由扩张棒和绳子组成，扩张棒材料为聚乙烯醇缩甲醛(PVA)，绳子为涤纶缝纫线。3.中空注生理盐水膨胀原理，60秒纯物理扩展。4、需有注水孔 |  |  |  |  | 是 | / | 12 | 需提供样品
5 | 1 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒 | 1、试剂包装完整，有冷链运送条件； 2、试剂到货后使用效期需>6个月； 3、每年供货试剂批号变更不能超过2次； 4、需提供注册证、中国药品生物制品检定所批检并提供证明材料 |  |  |  |  | 否 | / | 8
6 | 1 | 呼吸道病原体IgM联合检测试剂盒 | 呼吸道病原体IgM联合检测试剂盒 | 20人份/盒 | 北京英诺特 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 20人份/盒 | 盒 | 是 | / | 50
7 | 1 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管等项目 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | TWT-CBP-01P TWT-CBP-03P | 重庆天外天 | 重庆天外天生物技术有限公司 | / | 套 | 是 | 1200 | 15 | 1、需提供样品
| 2 |  | 引流袋 | 10000ml | 常州锐德 | 常州锐德医疗科技有限公司 | 10000ml | 个 | 否
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。