附件1：

- 矮身高辅助诊断与治疗系统（儿童生长发育数字化管理系统）

- 使用服务参数

1.评价标准：

采用国家行业标准即《中华05及其应用》TY/T3001-2006法评价以及五岁以下下发育指数法.TW3标准并结合相关生长学指标

2.▲自动进行掌指骨模式特征（MCPP)分析:

自动识别定位手腕部19跟管状骨的长度并计算SDS，得出不少于以下六种疾病（特纳综合征、莱利-维尔软骨生成障碍、遗传性假性甲状旁腺机能低下Ia型疾病、先天愚型综合征、手心综合征、耳-腭-指综合征、Niikawa-Kuroki综合征）

3.▲自动判断青春期所处发育阶段

支持籽骨、桡骨、中节指骨的自动识别和等级判断以及患者的青春期判断，并于诊断结果与建议模块评价青春期生长期的生长突增，包含：开始突增期、生长加速期、生长速度高峰期、生长减速期、生长突增结束、生长终止。

4.患者建档以及信息采集：

可通过扫码/导入建档，通过测评工具生成身高、体重、BMI、预测成年身高、身高曲线图等生长指标，出具报告建议；

- 提供患者云病例储存，可上传检验报告、骨龄报告储存。

- 初诊中实时计算结果功能：

至少包含以下内容：十进制年龄，身高和体重及BMI百分位数和SDS，身高别体重百分位数和SDS，身高营养水平、体重营养水平、父母身高中值、依父母身高中值修正的身高百分位数和SDS、自动匹配的靶身高计算方法（CMH-C或CTH-C法）、预测成年身高及百分位数和SDS。

- 6.初诊界面功能不低于以下内容：

第二性征：内置男孩睾丸体积、外生殖器等级、有无体味、有无痤疮、有无体毛生长、有无隐睾。女孩乳房等级、阴毛等级、初潮年龄.

初诊页面具有母亲健康状况，家族疾病史，临床观察的单独功能栏，可供自主选择相对应的内容例如高血压、染色体异常、卡尔曼综合征、克兰菲尔特综合征、C-型利钠肤CNP、印度刺猬IHHV、聚蛋白多糖ACAN等等。

受试者疾病史：是否低血糖、长期黄疸、分娩创伤等

- 7.▲检查报告上传功能：

生理生化或者影像学检验报告的上传，且系统可以实现自动分类功能，为儿童诊断提供持续监测及数据记录。

- 8.诊断功能端口：

用户端：微信小程序展示，含有医院信息。

机构端：管理账户可在后台管理维护机构信息，查看管理患者。机构可自行添加账户协同管理患者。

- 9.实验室检查功能：

GH刺激实验（精氨酸、可乐宁、胰岛素、性类固醇引动、培维索孟引动、运动，GH峰值）

GnRH刺激实验（LH，FSH，HCG）刺激实验（睾酮T），生长激素-胰岛素样生长因子轴刺激水平（GH-IGF-I），垂体-性腺轴、肾上腺轴、甲状腺轴的激素水平，用户可根据患者情况自定义检查。

10.▲成年身高预测功能： 内置中华 - 05 II 法、TW3 法、投射法，支持多模型结果对比，并允许医生手动修正预测数值，提升临床决策灵活性。

特殊疾病专项模块：需包含特纳综合征、软骨发育不全、特发性矮小、发育延迟等特定疾病儿童的身高预测模型，适配个性化诊疗需求。

- 11.▲中华-05的相关评价及图表包含但不低于以下曲线图：

RSA年龄身高百分位数曲线图

RSA年龄体重百分位数曲线图

RSA年龄BMI百分位数曲线图

按父母身高中值修正的身高百分位数曲线图

- ▲报告形式不低于三种形式：

- 通用版报告，家长版报告，专业版报告，可供临床自主选择。

- 智能辅助诊断：

- 所有生长学指标计算自动完成，智能呈现诊断结论包含但不限于：RSA年龄身高百分位数值，RSA年龄体重百分位数值，RSA年龄BMI百分位数值，青春期阶段。自动生成合理化建议包含：情绪建议，营养建议，睡眠建议，运动建议。

- 生长学指标注释详解：

- 对于生长学指标，软件内有世界卫生组织发布的注释，用户可随时查阅，深入了解生长学指标的意义与作用。

- 筛查功能：

- 系统内置二维码，家长手机扫码填写儿童初诊信息，自动更新到电脑端的未完成列表，临床医生根据孩子的情况更新医嘱生成报告，自动同步到家长端

- ▲罕见病管理功能：

- 内置不少于以下四种罕见病（软骨发育不全，甲基丙二酸血症，先天性肾上腺皮脂增生症，X连锁显性遗传性低磷血症性佝偻病），对此类患者进行信息记录归档，支持罕见病的快速搜索功能，可选择某一罕见病，快速筛选出相关病例。

17.用户测评;

提供测评工具，包含身高水平、中医体质、注意力水平、体型自测、睡眠自测等；结果同步机构端；

- 用户管理：

- 在平台机构端，可查看患者档案信息，可进行身高P值、BMI等指标筛查统计；对用户进行标签化管理；记录患者的回访情况；

- 平台可提供科普回访，并同步反馈在平台记录反馈；

- ▲活动管理：

- 院内外活动管理：通过平台可实现报名、根据指标审核、审核后通知、现场签到、活动数据统计。

- ▲科室建设：

- 平台展示科室的信息、专家信息介绍；

- 平台提供自主科普内容发布，触达用户端；

21.▲触达沟通：

提供在线咨询，回复功能；

- 触达：可通过短信、推送等方式触达用户。

注：1.标注▲参数为重要条款，不满足扣减相对分数。

2.未标注▲参数为一般参数，不满足扣减相对分数。