动脉硬化检测仪技术参数及主要技术规格

动脉硬化检测仪

数量：壹套
设备主要用途说明：用于外周动脉血管病变无创检测。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

须提供终生免费软件升级服务，并提供终身维修；

属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

交货时间：≤1个月；

其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

配置及性能要求
技术参数要求

▲要求至少具备ABI(踝臂指数)、TBI（趾臂指数）、BAI(臂踝指数)和PWV（脉搏波传导速度）等检测参数；

要求至少具备辅助参数：DBP(舒张压)(四肢)、SBP(收缩压)(四肢)、PP(脉压差)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、ECG(心电波形)、UT(脉搏波上行时间)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、BMI(体格指数)、STI(收缩时间间隔)、ET/PEP(射血指数)、ET(射血时间)；

▲要求至少具备四肢同步、单侧、单肢体3种测量模式；

▲要求血压测量范围至少包含：0mmHg-300mmHg；

▲要求心率测量范围至少包含：30次/分～300次/分；
▲要求信号速度至少具有25mm/s和50mm/s两档可调，误差≤±5%；
▲要求检测参数阈值标准支持用户自行设置；
要求支持用户自定义编辑报告；
要求可连接身高体重检测仪及条码扫描器，并可使用PDA预约功能；
要求所适配的血压袖带为Ⅰ类医疗器械，并具有单独的医疗器械备案凭证。

其它要求

▲要求设备使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

▲要求设备配备至少包括：可彩色打印报告一体式工作站1套、电源线、数据线各1条，血压袖带、袖带支架、心音探头、心电夹和导联线各1套。
售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

