轧皮拉网机技术参数及主要技术规格

- 轧皮拉网机

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于将有限的皮片加工成网状或微粒状，使其扩展，从而最大化利用有限皮源，实现创面的有效覆盖；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主要技术参数要求

  - ▲要求扩皮比例至少包含：1.5:1、3:1、6:1、9:1；

  - ▲要求植皮片制网器套装用于在植皮片上打孔，以便能够扩张覆盖比供区大的受区；

  - 要求能够互换切割器使用户可以选择不同的扩皮比率制网；

  - 要求运用不同扩皮比列的皮肤移植载片进行皮肤扩皮；

  - 要求适合高温高压消毒；

  - 要求设计易于清洗及保养，主机轴承不用润滑；

  - ▲要求能够与取皮刀配套使用；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥7年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统至少包括：植皮片制网座1个、植皮片制网消毒盒1个、植皮片制网器手柄 1个、1.5:1载片1盒（20片/盒）、3:1载片1盒（20片/盒）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。