30°腹腔镜镜头技术参数及主要技术规格

- 30°腹腔镜镜头

- 数量：拾套

- 设备主要用途说明：适配各厂家腹腔镜使用30°腹腔镜镜头；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主要技术参数要求

- ▲要求30度视野方向，直径10mm,工作长度:＞340mm；

- 新型的胶连接程序，减少裂纹产生；

- 要求柱状镜片间隔距离短，增加缩小虚像能力及使用寿命；

- 要求为蓝宝石镜面；

- 要求为超广角；

- 要求为不锈钢镜体；

- 要求内置弹簧防止柱状镜片破损；

- 要求锥面光纤通过热过滤器达到光线放大；

- 要求激光焊接镜子与纤维束，真空密封；

- 要求任何温度下均可防雾；

- ▲要求镜子可进行高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌，温度过高时，温度指示器会发出温度过热信号；

- 其它要求

  - ▲要求使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。